## zestaw_4
Ćwiczenie E08IS "Wzmacniacz operacyjny" - wyniki pomiarów, zestaw 4

Aparatura użyta w częściach 5.1 i 5.2:
1). Moduł doświadczalny W-03
2). Zespół Źródeł Sterujących, nr inw. ZŹS-06
3). Multimetr UT-804, nr inw. I3/RPO/010/T8/50/1 - do pomiaru UWE, zakres 40 V DC
4). Multimetr Protek 506, nr inw. WD043.01-005-203 - do pomiaru UWY, zakres 40 V DC
5). Generator funkcyjny DF1641B, nr inw. WD045.01-007-203
6). Oscyloskop cyfrowy SIGLENT SDS 1052DL, nr inw. I3/RPO/010/T8/68/3
7). Zasilacz Siglent SPD3303D, nr inw. I3/RPO/010/T8/48/2

5.1. Wzmacniacz w układzie odwracającym
5.1.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	Kut	Ku
10	20	-12,015	0,011	14,07	0,090
10	20	-11,039	0,011	14,07	0,090
10	20	-10,047	0,010	14,07	0,090
10	20	-9,023	0,010	14,07	0,090
10	20	-8,033	0,009	14,07	0,090
10	20	-7,131	0,009	13,97	0,090	-2	-1,95905202636376
10	20	-6,960	0,008	13,63	0,088	-2	-1,95833333333333
10	20	-6,634	0,008	12,99	0,085	-2	-1,95809466385288
10	20	-6,011	0,008	11,78	0,079	-2	-1,95974047579438
10	20	-5,032	0,008	9,87	0,069	-2	-1,96144674085851
10	20	-3,999	0,007	7,84	0,059	-2	-1,96049012253063
10	20	-3,003	0,007	5,88	0,049	-2	-1,95804195804196
10	20	-1,990	0,006	3,90	0,040	-2	-1,95979899497487
10	20	-0,991	0,005	1,94	0,030	-2	-1,95761856710394
10	20	0,035	0,005	-0,07	0,020	-2	-2
10	20	1,062	0,006	-2,08	0,030	-2	-1,95856873822976
10	20	2,039	0,006	-4,00	0,040	-2	-1,96174595389897
10	20	3,003	0,007	-5,94	0,050	-2	-1,97802197802198
10	20	4,070	0,007	-7,97	0,060	-2	-1,95823095823096
10	20	5,011	0,008	-9,82	0,069	-2	-1,95968868489323
10	20	5,716	0,008	-11,20	0,076	-2	-1,9594121763471
10	20	6,061	0,008	-11,87	0,079	-2	-1,95842270252434
10	20	6,475	0,008	-12,69	0,083	-2	-1,95984555984556
10	20	7,058	0,009	-13,04	0,085
10	20	8,029	0,009	-13,04	0,085
10	20	10,128	0,010	-13,04	0,085
10	20	11,924	0,011	-13,04	0,085

5.1.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS1	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWE	∆RWE		x	y	x/y
-	∞	-5,030	0,008	9,85	0,069
10	∞	-5,030	0,008	4,98	0,045	10,2258726899384	0,022846962315637		4,98	49,8	0,1

5.1.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS1	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWY	∆RWY		x	z	x/z
-	∞	-6,126	0,008	12,00	0,080
-	20	-6,126	0,008	12,00	0,080	-19	0,009428090415821		12,00	240	0,05
-	10	-6,126	0,008	12,00	0,080	-9	0,009428090415821		12,00	120	0,1
-	5	-6,126	0,008	12,00	0,080	-4	0,009428090415821		12,00	60	0,2
-	2	-6,126	0,008	12,00	0,080	-1	0,009428090415821		12,00	24	0,5

					f [kHz] / KuA[dB]
5.1.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = 5 kΩ, Z2 = 50 kΩ

f	UWE	UWY	KutA	KuA	KuA
[kHz]	[V]	[V]	[dB]	[dB]	[dB]
0,3010	0,172	1,68	20	19,7956166963663	19,7956166963663
105,5	0,176	0,840	20	13,5753323649546	13,5753323649546
171,9	0,176	0,552	20	9,92852819830098	9,92852819830098
222,6	0,174	0,424	20	7,73633216620266	7,73633216620266
281,0	0,174	0,332	20	5,61177670842873	5,61177670842873
325,1	0,174	0,284	20	4,25538183528876	4,25538183528876
427,6	0,174	0,208	20	1,55028173360324	1,55028173360324
499,8	0,176	0,180	20	0,195196745783125	0,195196745783125
527,1	0,174	0,162	20	-0,620684674799375	-0,620684674799375

5.1.5. Pomiar wsp. wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego dla zmiennych napięć

Z1	Z2	UWE	UWY	Kut	Ku		Uwaga:
[kΩ]	[kΩ]	[mV]	[mV]	[1]	[1]		napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
5	10	124	236	2	1,90322580645161
10	20	124	232	2	1,87096774193548
15	50	130	396	3,33333333333333	3,04615384615385
25	20	148	130	0,8	0,878378378378378
25	10	224	106	0,4	0,473214285714286
15	100	224	1480	6,66666666666667	6,60714285714286
30	100	228	760	3,33333333333333	3,33333333333333

5.2. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym
5.2.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	Kut	Ku
10	20	-12,052	0,011	-13,05	0,085	-2	1,08280783272486
10	20	-11,062	0,011	-13,05	0,085	-2	1,17971433737118
10	20	-10,036	0,010	-13,05	0,085	-2	1,30031885213232
10	20	-8,982	0,009	-13,05	0,085	-2	1,45290581162325
10	20	-8,054	0,009	-13,05	0,085	-2	1,62031288800596
10	20	-7,920	0,009	-13,05	0,085	-2	1,64772727272727
10	20	-5,949	0,008	-13,05	0,085	-2	2,19364599092284
10	20	-4,963	0,007	-13,05	0,085	-2	2,62945798911948
10	20	-4,235	0,007	-12,51	0,083	-2	2,95395513577332
10	20	-4,114	0,007	-12,17	0,081	-2	2,95819154107924
10	20	-3,991	0,007	-11,81	0,079	-2	2,95915810573791
10	20	-3,622	0,007	-10,72	0,074	-2	2,95969077857537
10	20	-3,187	0,007	-9,43	0,067	-2	2,95889551302165
10	20	-1,964	0,006	-5,82	0,049	-2	2,96334012219959
10	20	-1,061	0,006	-3,14	0,036	-2	2,95947219604147
10	20	0,005	0,005	0,17	0,021	-2	34
10	20	1,019	0,006	3,02	0,035	-2	2,96368989205103
10	20	1,981	0,006	5,87	0,049	-2	2,96314992428067
10	20	3,008	0,007	8,91	0,065	-2	2,96210106382979
10	20	4,018	0,007	11,90	0,080	-2	2,9616724738676
10	20	4,158	0,007	12,31	0,082	-2	2,96055796055796
10	20	4,333	0,007	13,56	0,088	-2	3,12947149780752
10	20	4,582	0,007	14,09	0,090	-2	3,0750763858577
10	20	4,806	0,007	14,09	0,090	-2	2,9317519766958
10	20	6,701	0,008	14,10	0,091	-2	2,10416355767796
10	20	9,105	0,010	14,10	0,091	-2	1,54859967051071
10	20	10,055	0,010	14,10	0,091	-2	1,40228741919443
10	20	12,020	0,011	14,10	0,091	-2	1,17304492512479

5.2.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWE	∆RWE		x	y	x/y
-	∞	3,034	0,007	8,99	0,065
300	∞	3,034	0,007	8,98	0,065	269400,000000005	1,74306187284474		8,98	2694	0,003333333333333
10000	∞	3,034	0,007	8,74	0,064	349600	61,8839199971111		8,74	87400	0,0001

5.2.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWY	∆RWY		x	z	x/z
-	∞	4,060	0,007	12,02	0,080
-	20	4,060	0,007	12,02	0,080	-19	0,046512177638829		12,02	240,4	0,05
-	10	4,060	0,007	12,02	0,080	-9	0,023256088819414		12,02	120,2	0,1
-	5	4,060	0,007	12,02	0,080	-4	0,011628044409707		12,02	60,1	0,2
-	2	4,060	0,007	12,02	0,080	-1	0,004651217763883		12,02	24,04	0,5

5.2.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego					f [kHz] / KuA[dB]

Z1 = 5 kΩ, Z2 = 50 kΩ					Uwaga:
					napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
f	UWE	UWY	KutA	KuA
[kHz]	[V]	[V]	[dB]	[dB]
0,2990	152	1500	20	19,8849534222182
117,2	152	720	20	13,5097781697299
176,7	148	504	20	10,6433764210114
245,6	148	354	20	7,57483093261661
297,1	150	304	20	6,13564649106145
364,0	150	244	20	4,22597134566096
466,1	150	180	20	1,5836249209525
496,5	150	176	20	1,38842817516937
576,0	150	148	20	-0,116590873214477

5.2.5. Pomiar wsp. wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego dla zmiennych napięć

Z1	Z2	UWE	UWY	Kut	Ku			Uwaga:
[kΩ]	[kΩ]	[V]	[V]	[1]	[1]			napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
5	10	146	408	2	2,79452054794521
10	20	148	408	2	2,75675675675676
15	50	146	600	3,33333333333333	4,10958904109589
25	20	146	252	0,8	1,72602739726027
25	10	148	200	0,4	1,35135135135135
15	100	154	1100	6,66666666666667	7,14285714285714
30	100	150	616	3,33333333333333	4,10666666666667
25	1000	148	5600	40	37,8378378378378

5.3. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym – wtórnik

Aparatura użyta w części 5.3:
1). Moduł doświadczalny W-03
2). Zespół Źródeł Sterujących, nr inw. ZŹS-06
3). Multimetr Protek 506, nr inw. WD043.01-005-203 - do pomiaru UWE, zakres 40 V DC
4). Multimetr Kemot KT890, nr inw. I3/2.03/2017-K/4 - do pomiaru UWY, zakres 20 V DC
5). Generator funkcyjny DF1641B, nr inw. WD045.01-007-203
6). Oscyloskop cyfrowy SIGLENT SDS 1052DL, nr inw. I3/RPO/010/T8/68/3
7). Zasilacz Siglent SPD3303D, nr inw. WD051.02-004-203

5.3.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
∞	0,0	-12,63	0,011	-12,55	0,083
∞	0,0	-10,52	0,010	-10,54	0,073
∞	0,0	-8,42	0,009	-8,44	0,062
∞	0,0	-6,37	0,008	-6,39	0,052
∞	0,0	-4,25	0,007	-4,26	0,041
∞	0,0	-2,15	0,006	-2,16	0,031
∞	0,0	-1,04	0,006	-1,04	0,025
∞	0,0	0,00	0,005	0,00	0,020
∞	0,0	1,00	0,006	1,00	0,025
∞	0,0	2,16	0,006	2,16	0,031
∞	0,0	4,22	0,007	4,23	0,041
∞	0,0	6,49	0,008	6,51	0,053
∞	0,0	10,60	0,010	10,63	0,073
∞	0,0	12,76	0,011	12,79	0,084

5.3.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
300	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
10000	∞	10,57	0,010	10,58	0,073

5.3.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
-	20	10,57	0,010	10,60	0,073
-	10	10,57	0,010	10,60	0,073
-	5	10,57	0,010	10,60	0,073
-	2	10,57	0,010	10,60	0,073

5.3.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = ∞, Z2 = 0 kΩ

f	UWE	UWY
[kHz]	[mV]	[mV]
0,2963	18,8	20,0
2,951	18,8	20,4
30,12	18,4	20,0
310,0	18,8	20,4
634,1	18,8	20,4
814,2	18,8	19,6
910,0	18,4	19,2
999,3	18,4	17,6
1101	18,4	16,8
1201	18,0	15,6
1300	18,4	14,8
1401	18,0	13,6
1451	18,4	13,2
1508	18,4	12,8

model licznika	zakres	dgts	niepewność graniczna
UT-804	40 V	0,001 V	∆U = ±(0,05% |rdg| + 5 dgts)
Protek 506	40 V	0,01 V	∆U = ±(0,5% |rdg| + 2 dgts)
U_We [V] U_We [V] U_We [V]