## zestaw 4
Ćwiczenie E08IS "Wzmacniacz operacyjny" - wyniki pomiarów, zestaw 4

Aparatura użyta w częściach 5.1 i 5.2:
1). Moduł doświadczalny W-03
2). Zespół Źródeł Sterujących, nr inw. ZŹS-06
3). Multimetr UT-804, nr inw. I3/RPO/010/T8/50/1 - do pomiaru UWE, zakres 40 V DC
4). Multimetr Protek 506, nr inw. WD043.01-005-203 - do pomiaru UWY, zakres 40 V DC
5). Generator funkcyjny DF1641B, nr inw. WD045.01-007-203
6). Oscyloskop cyfrowy SIGLENT SDS 1052DL, nr inw. I3/RPO/010/T8/68/3
7). Zasilacz Siglent SPD3303D, nr inw. I3/RPO/010/T8/48/2

5.1. Wzmacniacz w układzie odwracającym
5.1.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
10	20	-12,015	0,011	14,07	0,090
10	20	-11,039	0,011	14,07	0,090
10	20	-10,047	0,010	14,07	0,090
10	20	-9,023	0,010	14,07	0,090
10	20	-8,033	0,009	14,07	0,090
10	20	-7,131	0,009	13,97	0,090
10	20	-6,960	0,008	13,63	0,088
10	20	-6,634	0,008	12,99	0,085
10	20	-6,011	0,008	11,78	0,079
10	20	-5,032	0,008	9,87	0,069
10	20	-3,999	0,007	7,84	0,059
10	20	-3,003	0,007	5,88	0,049
10	20	-1,990	0,006	3,90	0,040
10	20	-0,991	0,005	1,94	0,030
10	20	0,035	0,005	-0,07	0,020
10	20	1,062	0,006	-2,08	0,030
10	20	2,039	0,006	-4,00	0,040
10	20	3,003	0,007	-5,94	0,050
10	20	4,070	0,007	-7,97	0,060
10	20	5,011	0,008	-9,82	0,069
10	20	5,716	0,008	-11,20	0,076
10	20	6,061	0,008	-11,87	0,079
10	20	6,475	0,008	-12,69	0,083
10	20	7,058	0,009	-13,04	0,085
10	20	8,029	0,009	-13,04	0,085
10	20	10,128	0,010	-13,04	0,085
10	20	11,924	0,011	-13,04	0,085

5.1.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS1	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	-5,030	0,008	9,85	0,069
10	∞	-5,030	0,008	4,98	0,045

5.1.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS1	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	-6,126	0,008	12,00	0,080
-	20	-6,126	0,008	12,00	0,080
-	10	-6,126	0,008	12,00	0,080
-	5	-6,126	0,008	12,00	0,080
-	2	-6,126	0,008	12,00	0,080

5.1.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = 5 kΩ, Z2 = 50 kΩ

f	UWE	UWY		Uwaga:
[kHz]	[V]	[V]		napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
0,3010	0,172	1,68
105,5	0,176	0,840
171,9	0,176	0,552
222,6	0,174	0,424
281,0	0,174	0,332
325,1	0,174	0,284
427,6	0,174	0,208
499,8	0,176	0,180
527,1	0,174	0,162

5.1.5. Pomiar wsp. wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego dla zmiennych napięć

Z1	Z2	UWE	UWY		Uwaga:
[kΩ]	[kΩ]	[mV]	[mV]		napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
5	10	124	236
10	20	124	232
15	50	130	396
25	20	148	130
25	10	224	106
15	100	224	1480
30	100	228	760

5.2. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym
5.2.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
10	20	-12,052	0,011	-13,05	0,085
10	20	-11,062	0,011	-13,05	0,085
10	20	-10,036	0,010	-13,05	0,085
10	20	-8,982	0,009	-13,05	0,085
10	20	-8,054	0,009	-13,05	0,085
10	20	-7,920	0,009	-13,05	0,085
10	20	-5,949	0,008	-13,05	0,085
10	20	-4,963	0,007	-13,05	0,085
10	20	-4,235	0,007	-12,51	0,083
10	20	-4,114	0,007	-12,17	0,081
10	20	-3,991	0,007	-11,81	0,079
10	20	-3,622	0,007	-10,72	0,074
10	20	-3,187	0,007	-9,43	0,067
10	20	-1,964	0,006	-5,82	0,049
10	20	-1,061	0,006	-3,14	0,036
10	20	0,005	0,005	0,17	0,021
10	20	1,019	0,006	3,02	0,035
10	20	1,981	0,006	5,87	0,049
10	20	3,008	0,007	8,91	0,065
10	20	4,018	0,007	11,90	0,080
10	20	4,158	0,007	12,31	0,082
10	20	4,333	0,007	13,56	0,088
10	20	4,582	0,007	14,09	0,090
10	20	4,806	0,007	14,09	0,090
10	20	6,701	0,008	14,10	0,091
10	20	9,105	0,010	14,10	0,091
10	20	10,055	0,010	14,10	0,091
10	20	12,020	0,011	14,10	0,091

5.2.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	3,034	0,007	8,99	0,065
300	∞	3,034	0,007	8,98	0,065
10000	∞	3,034	0,007	8,74	0,064

5.2.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	4,060	0,007	12,02	0,080
-	20	4,060	0,007	12,02	0,080
-	10	4,060	0,007	12,02	0,080
-	5	4,060	0,007	12,02	0,080
-	2	4,060	0,007	12,02	0,080

5.2.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = 5 kΩ, Z2 = 50 kΩ

f	UWE	UWY		Uwaga:
[kHz]	[V]	[V]		napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
0,2990	152	1500
117,2	152	720
176,7	148	504
245,6	148	354
297,1	150	304
364,0	150	244
466,1	150	180
496,5	150	176
576,0	150	148

5.2.5. Pomiar wsp. wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego dla zmiennych napięć

Z1	Z2	UWE	UWY		Uwaga:
[kΩ]	[kΩ]	[V]	[V]		napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
5	10	146	408
10	20	148	408
15	50	146	600
25	20	146	252
25	10	148	200
15	100	154	1100
30	100	150	616
25	1000	148	5600

5.3. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym – wtórnik

Aparatura użyta w części 5.3:
1). Moduł doświadczalny W-03
2). Zespół Źródeł Sterujących, nr inw. ZŹS-06
3). Multimetr Protek 506, nr inw. WD043.01-005-203 - do pomiaru UWE, zakres 40 V DC
4). Multimetr Kemot KT890, nr inw. I3/2.03/2017-K/4 - do pomiaru UWY, zakres 20 V DC
5). Generator funkcyjny DF1641B, nr inw. WD045.01-007-203
6). Oscyloskop cyfrowy SIGLENT SDS 1052DL, nr inw. I3/RPO/010/T8/68/3
7). Zasilacz Siglent SPD3303D, nr inw. WD051.02-004-203

5.3.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
∞	0,0	-12,63	0,011	-12,55	0,083
∞	0,0	-10,52	0,010	-10,54	0,073
∞	0,0	-8,42	0,009	-8,44	0,062
∞	0,0	-6,37	0,008	-6,39	0,052
∞	0,0	-4,25	0,007	-4,26	0,041
∞	0,0	-2,15	0,006	-2,16	0,031
∞	0,0	-1,04	0,006	-1,04	0,025
∞	0,0	0,00	0,005	0,00	0,020
∞	0,0	1,00	0,006	1,00	0,025
∞	0,0	2,16	0,006	2,16	0,031
∞	0,0	4,22	0,007	4,23	0,041
∞	0,0	6,49	0,008	6,51	0,053
∞	0,0	10,60	0,010	10,63	0,073
∞	0,0	12,76	0,011	12,79	0,084

5.3.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
300	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
10000	∞	10,57	0,010	10,58	0,073

5.3.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
-	20	10,57	0,010	10,60	0,073
-	10	10,57	0,010	10,60	0,073
-	5	10,57	0,010	10,60	0,073
-	2	10,57	0,010	10,60	0,073

5.3.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = ∞, Z2 = 0 kΩ

f	UWE	UWY
[kHz]	[mV]	[mV]
0,2963	18,8	20,0
2,951	18,8	20,4
30,12	18,4	20,0
310,0	18,8	20,4
634,1	18,8	20,4
814,2	18,8	19,6
910,0	18,4	19,2
999,3	18,4	17,6
1101	18,4	16,8
1201	18,0	15,6
1300	18,4	14,8
1401	18,0	13,6
1451	18,4	13,2
1508	18,4	12,8

model licznika	zakres	dgts	niepewność graniczna
UT-804	40 V	0,001 V	∆U = ±(0,05% |rdg| + 5 dgts)
Protek 506	40 V	0,01 V	∆U = ±(0,5% |rdg| + 2 dgts)
U_We [V]
U_Wy [V]