## zestaw_4
Ćwiczenie E08IS "Wzmacniacz operacyjny" - wyniki pomiarów, zestaw 4

Aparatura użyta w częściach 5.1 i 5.2:
1). Moduł doświadczalny W-03
2). Zespół Źródeł Sterujących, nr inw. ZŹS-06
3). Multimetr UT-804, nr inw. I3/RPO/010/T8/50/1 - do pomiaru UWE, zakres 40 V DC
4). Multimetr Protek 506, nr inw. WD043.01-005-203 - do pomiaru UWY, zakres 40 V DC
5). Generator funkcyjny DF1641B, nr inw. WD045.01-007-203
6). Oscyloskop cyfrowy SIGLENT SDS 1052DL, nr inw. I3/RPO/010/T8/68/3
7). Zasilacz Siglent SPD3303D, nr inw. I3/RPO/010/T8/48/2

5.1. Wzmacniacz w układzie odwracającym
5.1.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	Kut	Ku
10	20	-12,015	0,011	14,07	0,090
10	20	-11,039	0,011	14,07	0,090
10	20	-10,047	0,010	14,07	0,090
10	20	-9,023	0,010	14,07	0,090
10	20	-8,033	0,009	14,07	0,090
10	20	-7,131	0,009	13,97	0,090	-2	-1,959052026
10	20	-6,960	0,008	13,63	0,088	-2	-1,958333333
10	20	-6,634	0,008	12,99	0,085	-2	-1,958094664
10	20	-6,011	0,008	11,78	0,079	-2	-1,959740476
10	20	-5,032	0,008	9,87	0,069	-2	-1,961446741
10	20	-3,999	0,007	7,84	0,059	-2	-1,960490123
10	20	-3,003	0,007	5,88	0,049	-2	-1,958041958
10	20	-1,990	0,006	3,90	0,040	-2	-1,959798995
10	20	-0,991	0,005	1,94	0,030	-2	-1,957618567
10	20	0,035	0,005	-0,07	0,020	-2	-2
10	20	1,062	0,006	-2,08	0,030	-2	-1,958568738
10	20	2,039	0,006	-4,00	0,040	-2	-1,961745954
10	20	3,003	0,007	-5,94	0,050	-2	-1,978021978
10	20	4,070	0,007	-7,97	0,060	-2	-1,958230958
10	20	5,011	0,008	-9,82	0,069	-2	-1,959688685
10	20	5,716	0,008	-11,20	0,076	-2	-1,959412176
10	20	6,061	0,008	-11,87	0,079	-2	-1,958422703
10	20	6,475	0,008	-12,69	0,083	-2	-1,95984556
10	20	7,058	0,009	-13,04	0,085
10	20	8,029	0,009	-13,04	0,085
10	20	10,128	0,010	-13,04	0,085
10	20	11,924	0,011	-13,04	0,085

5.1.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS1	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWE	∆RWE		x	y	x/y
-	∞	-5,030	0,008	9,85	0,069
10	∞	-5,030	0,008	4,98	0,045	-11,11111111	0,015741531		4,98	49,8	0,1

5.1.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS1	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWY	∆RWY		x	z	x/z
-	∞	-6,126	0,008	12,00	0,080
-	20	-6,126	0,008	12,00	0,080	-19	0,00942809		12,00	240	0,05
-	10	-6,126	0,008	12,00	0,080	-9	0,00942809		12,00	120	0,1
-	5	-6,126	0,008	12,00	0,080	-4	0,00942809		12,00	60	0,2
-	2	-6,126	0,008	12,00	0,080	-1	0,00942809		12,00	24	0,5

					f [kHz] / KuA [dB]
5.1.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = 5 kΩ, Z2 = 50 kΩ

f	UWE	UWY	KutA	KuA	KuA
[kHz]	[V]	[V]	[dB]	[dB]	[dB]
0,3010	0,172	1,68	20	19,7956167	19,7956167
105,5	0,176	0,840	20	13,57533236	13,57533236
171,9	0,176	0,552	20	9,928528198	9,928528198
222,6	0,174	0,424	20	7,736332166	7,736332166
281,0	0,174	0,332	20	5,611776708	5,611776708
325,1	0,174	0,284	20	4,255381835	4,255381835
427,6	0,174	0,208	20	1,550281734	1,550281734
499,8	0,176	0,180	20	0,195196746	0,195196746
527,1	0,174	0,162	20	-0,620684675	-0,620684675

5.1.5. Pomiar wsp. wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego dla zmiennych napięć

Z1	Z2	UWE	UWY	Kut	Ku		Uwaga:
[kΩ]	[kΩ]	[mV]	[mV]	[1]	[1]		napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
5	10	124	236	2	1,903225806
10	20	124	232	2	1,870967742
15	50	130	396	3,333333333	3,046153846
25	20	148	130	0,8	0,878378378
25	10	224	106	0,4	0,473214286
15	100	224	1480	6,666666667	6,607142857
30	100	228	760	3,333333333	3,333333333

5.2. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym
5.2.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	Kut	Ku
10	20	-12,052	0,011	-13,05	0,085	-2	1,082807833
10	20	-11,062	0,011	-13,05	0,085	-2	1,179714337
10	20	-10,036	0,010	-13,05	0,085	-2	1,300318852
10	20	-8,982	0,009	-13,05	0,085	-2	1,452905812
10	20	-8,054	0,009	-13,05	0,085	-2	1,620312888
10	20	-7,920	0,009	-13,05	0,085	-2	1,647727273
10	20	-5,949	0,008	-13,05	0,085	-2	2,193645991
10	20	-4,963	0,007	-13,05	0,085	-2	2,629457989
10	20	-4,235	0,007	-12,51	0,083	-2	2,953955136
10	20	-4,114	0,007	-12,17	0,081	-2	2,958191541
10	20	-3,991	0,007	-11,81	0,079	-2	2,959158106
10	20	-3,622	0,007	-10,72	0,074	-2	2,959690779
10	20	-3,187	0,007	-9,43	0,067	-2	2,958895513
10	20	-1,964	0,006	-5,82	0,049	-2	2,963340122
10	20	-1,061	0,006	-3,14	0,036	-2	2,959472196
10	20	0,005	0,005	0,17	0,021	-2	34
10	20	1,019	0,006	3,02	0,035	-2	2,963689892
10	20	1,981	0,006	5,87	0,049	-2	2,963149924
10	20	3,008	0,007	8,91	0,065	-2	2,962101064
10	20	4,018	0,007	11,90	0,080	-2	2,961672474
10	20	4,158	0,007	12,31	0,082	-2	2,960557961
10	20	4,333	0,007	13,56	0,088	-2	3,129471498
10	20	4,582	0,007	14,09	0,090	-2	3,075076386
10	20	4,806	0,007	14,09	0,090	-2	2,931751977
10	20	6,701	0,008	14,10	0,091	-2	2,104163558
10	20	9,105	0,010	14,10	0,091	-2	1,548599671
10	20	10,055	0,010	14,10	0,091	-2	1,402287419
10	20	12,020	0,011	14,10	0,091	-2	1,173044925

5.2.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWE	∆RWE		x	y	x/y
-	∞	3,034	0,007	8,99	0,065
300	∞	3,034	0,007	8,98	0,065	-301,0033445	1,743061873		8,98	2694	0,003333333
10000	∞	3,034	0,007	8,74	0,064	-10001,0001	61,88392		8,74	87400	0,0001

5.2.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]	RWY	∆RWY		x	z	x/z
-	∞	4,060	0,007	12,02	0,080
-	20	4,060	0,007	12,02	0,080	-19	0,046512178		12,02	240,4	0,05
-	10	4,060	0,007	12,02	0,080	-9	0,023256089		12,02	120,2	0,1
-	5	4,060	0,007	12,02	0,080	-4	0,011628044		12,02	60,1	0,2
-	2	4,060	0,007	12,02	0,080	-1	0,004651218		12,02	24,04	0,5

5.2.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego					f [kHz] / KuA [dB]

Z1 = 5 kΩ, Z2 = 50 kΩ					Uwaga:
					napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
f	UWE	UWY	KutA	KuA
[kHz]	[V]	[V]	[dB]	[dB]
0,2990	152	1500	20	19,88495342
117,2	152	720	20	13,50977817
176,7	148	504	20	10,64337642
245,6	148	354	20	7,574830933
297,1	150	304	20	6,135646491
364,0	150	244	20	4,225971346
466,1	150	180	20	1,583624921
496,5	150	176	20	1,388428175
576,0	150	148	20	-0,116590873

5.2.5. Pomiar wsp. wzmocnienia wzmacniacza operacyjnego dla zmiennych napięć

Z1	Z2	UWE	UWY	Kut	Ku			Uwaga:
[kΩ]	[kΩ]	[V]	[V]	[1]	[1]			napięcia UWE i UWY zmierzone jako międzyszczytowe.
5	10	146	408	2	2,794520548
10	20	148	408	2	2,756756757
15	50	146	600	3,333333333	4,109589041
25	20	146	252	0,8	1,726027397
25	10	148	200	0,4	1,351351351
15	100	154	1100	6,666666667	7,142857143
30	100	150	616	3,333333333	4,106666667
25	1000	148	5600	40	37,83783784

5.3. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym – wtórnik

Aparatura użyta w części 5.3:
1). Moduł doświadczalny W-03
2). Zespół Źródeł Sterujących, nr inw. ZŹS-06
3). Multimetr Protek 506, nr inw. WD043.01-005-203 - do pomiaru UWE, zakres 40 V DC
4). Multimetr Kemot KT890, nr inw. I3/2.03/2017-K/4 - do pomiaru UWY, zakres 20 V DC
5). Generator funkcyjny DF1641B, nr inw. WD045.01-007-203
6). Oscyloskop cyfrowy SIGLENT SDS 1052DL, nr inw. I3/RPO/010/T8/68/3
7). Zasilacz Siglent SPD3303D, nr inw. WD051.02-004-203

5.3.1. Wyznaczenie charakterystyki przejściowej wzmacniacza operacyjnego

Z1	Z2	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
∞	0,0	-12,63	0,011	-12,55	0,083
∞	0,0	-10,52	0,010	-10,54	0,073
∞	0,0	-8,42	0,009	-8,44	0,062
∞	0,0	-6,37	0,008	-6,39	0,052
∞	0,0	-4,25	0,007	-4,26	0,041
∞	0,0	-2,15	0,006	-2,16	0,031
∞	0,0	-1,04	0,006	-1,04	0,025
∞	0,0	0,00	0,005	0,00	0,020
∞	0,0	1,00	0,006	1,00	0,025
∞	0,0	2,16	0,006	2,16	0,031
∞	0,0	4,22	0,007	4,23	0,041
∞	0,0	6,49	0,008	6,51	0,053
∞	0,0	10,60	0,010	10,63	0,073
∞	0,0	12,76	0,011	12,79	0,084

5.3.2. Pomiar rezystancji wejściowej wzmacniacza operacyjnego.

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
300	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
10000	∞	10,57	0,010	10,58	0,073

5.3.3. Pomiar rezystancji wyjściowej wzmacniacza operacyjnego

RS2/RS3	RL	Napięcie wejściowe		Napięcie wyjściowe
[kΩ]	[kΩ]	UWE [V]	ΔUWE [V]	UWY [V]	ΔUWY [V]
-	∞	10,57	0,010	10,60	0,073
-	20	10,57	0,010	10,60	0,073
-	10	10,57	0,010	10,60	0,073
-	5	10,57	0,010	10,60	0,073
-	2	10,57	0,010	10,60	0,073

5.3.4. Pomiar pasma przenoszenia wzmacniacza operacyjnego

Z1 = ∞, Z2 = 0 kΩ

f	UWE	UWY
[kHz]	[mV]	[mV]
0,2963	18,8	20,0
2,951	18,8	20,4
30,12	18,4	20,0
310,0	18,8	20,4
634,1	18,8	20,4
814,2	18,8	19,6
910,0	18,4	19,2
999,3	18,4	17,6
1101	18,4	16,8
1201	18,0	15,6
1300	18,4	14,8
1401	18,0	13,6
1451	18,4	13,2
1508	18,4	12,8

model licznika	zakres	dgts	niepewność graniczna
UT-804	40 V	0,001 V	∆U = ±(0,05% |rdg| + 5 dgts)
Protek 506	40 V	0,01 V	∆U = ±(0,5% |rdg| + 2 dgts)
U_We [V] U_We [V] U_We [V]